- 货物采购项目要求

项 目 名 称：门诊、住院药房防盗报警装置采购

- 备案文号：项目流水号[2022]20881号

- 文件编号：FS2022152

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2022年9月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 门诊、住院药房防盗报警装置采购 |
| 3 | 采购范围 | 门诊、住院药房防盗报警装置采购 |
| 4 | 供应商 资格要求 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定。 （二）供应商必须具备独立法人资格。 （三）具备内蒙古自治区公共安全技术防范系统设计、施工和维修服务能力等级证书（贰级）及以上。 （四）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 竞争性谈判 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表与最终报价表。 2.投标供应商首轮报价以及最终报价均以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明货物品牌、型号、生产企业、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2022年9月29日 上午8:40（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院招标采购中心（科教楼三楼） |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商所提供货物详细产品介绍参数。 4. 售后服务 |

- 采购内容与技术服务相关要求

第一包：

一、采购货物明细：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业级多通道报警主机 | 支持本地8路防区，可选扩展99路总线防区，99路无线防区； 本地自带4路报警联动输出，1路警号和1路警示牌输出； 支持3网8中心：有线Internet网络、无线4G网络、PSTN电话线，每种通信方式可将报警信息上传至两个独立的平台，配置不同的上传策略模块化设计，根据需求可自由选择报警传输通道：网络传输、电话线传输、无线传输（4G网络传输）、VOIP对讲、485透传,升级、维护更方便； PSTN/4G/Internet网络任一通道故障自动切换，避免警情漏报； 有线及无线电话语音报警通知负责人，支持6组接警电话号码； 支持有线电话和无线模块拨打Contact ID协议的接警平台； 支持短信上报/编程/布撤防操作； 可接16个LCD键盘，分为8个子系统，可分别独立布防/撤防； 支持100组用户密码，不同子系统可设置不同密码； 支持半导体生物指纹布撤防，安全级别更高； 支持外接警情打印机，实时打印主机报警、布撤防等信息； 支持遥控器、分体键盘、管理平台、APP、短信、指纹等多种布撤防方式； 支持APP智能管控，报警极速推送，远程布撤防； 具有自动定时布/撤防、定时上报主机自检状态等功能； 自动存储报警事件、布撤防、用户编程操作等记录2000条以上； 支持报警、布撤防等信息缓存主机，断点续传，交流停电、来电，电池低压，电话线故障自动上报接警中心，无线探测器电池低压、失联故障等信息上报； 支持外接备用电池，自动切换，自动充电保护； 支持主机固件远程升级、配置参数； 可扩展VOIP对讲模块，与中心平台实现IP语音对讲、喊话； 支持扩展双IP网络模块，实现主机内外网同时接入设备； 供应商所投产品需提供产品检测报告和厂家授权委托书及售后服务承诺函。 | 3台 | 4,200.00 | 12,600.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 2 | 中文液晶键盘 | 与主机配合使用； LCD中文液晶显示，菜单式编程栏目； 翻盖式键盘防尘保护盖设计，操作简便； 主机工作状态实时显示； 键盘背光设计，按键舒适灵活； 具备紧急按钮触发报警； 自带防拆报警功能； 供应商所投产品需提供产品检测报告和厂家授权委托书及售后服务承诺函。 | 3个 | 850.00 | 2,550.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 3 | 有线双鉴探测器 | 采用全新多功能安装支架，可根据现场环境选择吸顶或壁挂安装； 红外与微波相结合，智能防误报分析软件，有效防止误报； 红外及微波灵敏度可调节； 自动温度补偿； 报警指示灯开/关可选； 采用SMD工艺，抗EMI、RFI干扰； 供应商所投产品需提供产品检测报告和厂家授权委托书及售后服务承诺函。 | 13个 | 370.00 | 4,810.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 4 | 声光警号 | 声音类别：单音； 材料：ABS/PP； 产品颜色：黑色； 红线：电源正极，黑线：电源负极。 | 3个 | 80.00 | 240.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 5 | 蓄电池 | 循环使用 在25℃(77F)下，最大充电电流0.325A充电电压141V-144V内电压温度补偿系数为-30mV/C，当充电电流下降至0008A以下在维持充电状态3小时，就认为电池已充饱； 浮充使用 在25℃(77F)下，最大充电电流0.325充电电压136V-138V内电压温度补偿系数为-18mV/℃； 供应商所投产品需提供产品检测报告和厂家授权委托书及售后服务承诺函。 | 3个 | 380.00 | 1,140.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 6 | 电源线 | RVV4*0.3平方 | 300米 | 5.00 | 1,500.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 7 | 线槽 | 40mm*20mm | 300米 | 5.00 | 1,500.00 | 15日内供货并完成安装 | 质保期自验收合格之日起3年 |

- 二、报价要求：投标供应商必须逐一进行报价，不得漏项，且报价必须包含本采购项目货物的供货、安装、运输费、及售后服务、税金等一切费用，采购人不在另行支付其他任何费用。

- 三、交货期：合同签订后15个日内交货并安装完成。

四、质保期：自验收合格之日起三年，质保期内因产品质量问题无法正常使用，中标人免费进行维修或更换。

五、付款方式：签订合同后，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付90%货款，余10%质保期后付清。

- 六、项目要求

1、采购人统一组织现场踏勘，投标单位需进行现场勘察，并根据采购人需求出具方案，方案要写明包括报警主机、液晶键盘、探测器、声光警号等具体安装数量及功能、品牌和型号。踏勘现场应认真复核采购人提供的参考项目量和实际情况，不允许投标方在项目中标后以增加项目量为由提出增加投资。

2、要求安装的设备要符合采购人要求，与采购人现有监控系统设备适配兼容且稳定运行，同时要求本项目安装的设备必须能与甲方现有防盗报警装置连接联网。

3、中标单位安装前向采购人提供安装方案，必须按照采购人确定的方案、系统功能、设备材料、点位分布图，完成整个项目的设备供应及安装调试。

4、投标单位工程使用的材料、设备必须符合方案的规定，否则采购人有权要求投标单位更换，有关费用由投标单位承担。

5、投标报价包括货物、安装、运输供货、辅料、包质量合格，包安装现场安全、包验收合格并出验收报告、包人员培训及设备调试、售后服务、技术资料等全部费用，不得追加金额。

6、投标单位人员及能力要求：投标人须体现安防工程设备安装、调试、维护能力，具备与安防平台系统对接开发能力，具有相关佐证材料。

7、本项目不接受联合体投标，不允许外包。

七、技术要求

1、防盗报警装置设置要符合GR/T75-94《安全防范工程程序与要求》、 GB12663《防盗报警控制器技术条件》、GB/16677-1996《报警图像信号线传输装置》等行业规范以及公安机关等其他行政机关的管理规定。

2、红外探测器只能安装在室内，且安装的位置须离地面2米以上，保证各个药房主要出入口可以实现实时报警。

3、安装时不可直接对着玻璃门窗，避免正对冷热出风口、冷暖气机、火炉以及强光直射，将红外探头与被监视方位的移动目标呈切向安装。

4、可利用现有电话网络或者无线手机GSM网络，连通固定电话，或者手机，实现远程防盗功能。

5、支持本地8路防区，可选扩展99路总线防区，99路无线防区。本地自带4路报警联动输出，1路警号和1路警示牌输出。

6、支持3网8中心：有线Internet网络、无线4G网络、PSTN电话线，每种通信方式可将报警信息上传至两个独立的平台，配置不同的上传策略模块化设计，根据需求可自由选择报警传输通道，包括网络传输、电话线传输、无线传输（4G网络传输）、VOIP对讲、485透传。

7、有分时段进行报警的功能：内科住院药房、保健所西药房要求12点-14点30分，18点-次日8点；门诊二楼西药房要求12点30分-14点30分，18点-次日8点。

8、防盗报警系统时间应与北京时间保持一致。

八、服务要求

1、投标单位要具有本地化服务能力，要具有采购人类似施工经验及业绩（近五年）。

2、按国家安全规范做好货物安装质量、安全管理及卫生整洁，不得影响采购人的正常活动，凡安装期间发生的质量、安全事故，均由投标单位承担和处理，并报告采购人及有关部门。

3、因投标单位责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由投标单位承担。所有设备和器材验收前均有投标单位妥善保管，如有损坏和遗失均由投标单位负责。

4、投标单位要对安装设备现场的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，安装时如损坏采购人财产，由投标单位负责赔偿。

5、投标单位的安装调试人员有义务对采购人的使用人员进行培训，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

九、质量要求

1、质保期自验收合格之日起3年，质保期内如有损坏免费维修更换，免费提供常用维修零配件。设备器材必须按照合同规定的产品品牌、型号，符合有关国家、自治区质量标准和现行规范，完工后整个系统进行全面测试，确保各项指标达到设计要求，保修期内要有专业技术人员负责本项目。

2、投标单位应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标单位应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标单位应对本项目任何缺陷或故障负全部责任，出现上述情况，投标单位应在收到采购人通知后，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失采购人有权索赔。

3、 投标单位提供的货物符合合同规定的质量、规格和性能的要求，必须是原装正品，严禁提供假冒伪劣产品。一经发现有假冒伪劣产品，采购方有权解除协议，且因此而产生的一切费用和责任由投标方承担。

4、投标人须提供所投产品由国家权威部门出具的质量鉴定证书或检测报告。

十、售后服务

1、提供给采购人详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图等监控系统整体图纸；

2、保修期内，如系统发现故障，在采购人接到采购人通知2小时内响应，24小时内投标单位指派的专业技术人员、服务人员必须到达采购人现场解决问题，对设备出现的较大问题，投标单位维修或更换解决时间不超过3天，不得影响采购人对该系统的正常使用，投标单位免收一切费用。

3、提供相应的售后服务承诺，并附在投标文件中。

4、投标人需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标人应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由投标单位履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。投标方所投标的货物，在本地必须拥有一定的技术支持和后续服务能力，并提供所投货物的原厂授权维修站明细表及证明文件，以及该机构的详细资料（包括拥有技术/维修工程师的人员名单及其职称；机构名称、联系方式、负责人、详细地址）。

十一、验收方式

1、本项目合同签订后，投标单位需在15天内完成安装调试工作，稳定运行30天后由采购人组织相关部门对项目进行验收。

2、货物到场安装前由采购人对设备进行进场验收，中标供应商提供随货同行单和货物合格证， 采购人验收合格方可进行安装。

3、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或不可抗力等造成工期延期的，经买、卖双方签字认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

4、本监控项目若由于系统器材质量问题，经检验影响验收，投标单位必须无偿更换，直到达到验收标准。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 报价表

首轮报价

项目名称：

| 货物名称 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |

注： 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

3.首轮报价需单独密封与投标文件一并递交。

供应商（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 报价表

二轮报价

项目名称：

| 货物名称 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

3.最终报价为现场报价，请携带公章或空表上加盖公章，不需要装订到投标文件里。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

- 年    月     日