- 货物采购项目要求

项 目 名 称：灭火器及更换消防主机蓄电池

- 备案文号：项目流水号[2022]20879号

- 文件编号：FS2022151

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2022年9月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 灭火器及更换消防主机蓄电池 |
| 3 | 采购范围 | 灭火器及更换消防主机蓄电池 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、投标方营业执照上的经营范围必须包括消防设备维护、保养、销售。 2、投标方应是中华人民共和国境内合法注册并具备独立法人资格。 3、中标后不得转包。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 竞争性谈判 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表与最终报价表。 2.投标供应商首轮报价以及最终报价均以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明货物品牌、型号、生产企业、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2022年9月29日 上午8:30（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院招标采购中心（科教楼三楼） |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商所提供货物详细产品介绍参数。 4. 售后服务 |

- 采购内容与技术服务相关要求

第一包：

一、采购货物明细：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | 2kg/个 | 30个 | 80.00 | 2,400.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 2 | 水基灭火器 | 2kg/个 | 20个 | 60.00 | 1,200.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg/个 | 50个 | 50.00 | 2,500.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 4 | 悬挂式超细干粉灭火器 | 5kg/个，每个保护体积≥35m³，喷射时间≥5秒，环境温度到达68º时灭火器自动打开喷射干粉药剂灭火 | 200个 | 230.00 | 46,000.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 5 | 消防主机蓄电池 | 12V/24Ah铅酸蓄电池，密封反应效率≥98%，工作温度范围：-30℃~40℃。 | 24块 | 160.00 | 3,840.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 6 | 消防主机蓄电池 | 12V/38Ah铅酸蓄电池，密封反应效率≥98%，工作温度范围：-30℃~40℃。 | 2块 | 220.00 | 440.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 7 | 消防主机蓄电池 | 12V/55Ah铅酸蓄电池，密封反应效率≥98%，工作温度范围：-30℃~40℃。 | 4块 | 420.00 | 1,680.00 | 1个月 | 质保期自验收合格之日起5年 |

- 二、报价要求：投标供应商必须逐一进行报价，不得漏项，且报价必须包含本采购项目货物的供货、安装、运输费、及售后服务、税金等一切费用，采购人不在另行支付其他任何费用。

- 三、交货期：合同签订后1个月内交货并安装完成。

四、质保期：自验收合格之日起5年，质保期内设备出现故障或问题，中标人须在2小时内相应，24小时内到达现场处理，所产生的费用由乙方承担。

五、付款方式：签订合同后，设备安装、调试完毕并验收合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向乙方支付90%货款，余10%质保期后付清。

六、服务要求：

1、所有采购的货物必须提供合格证和检验报告。

2.所有采购的货物生产日期必须为近期。

3.中标方免费负责货物的安装、调试以及旧设备拆除、转运。

七、验收：施工完成后设备运行1个月后由保卫处、国天物业、消防维保单位、中标单位现场联合验收。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 报价表

首轮报价

项目名称：

| 货物名称 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |

注： 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

3.首轮报价需单独密封与投标文件一并递交。

供应商（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 报价表

二轮报价

项目名称：

| 货物名称 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

3.最终报价为现场报价，请携带公章或空表上加盖公章，不需要装订到投标文件里。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

- 年    月     日