产品名称:后装治疗机用铱-192放射源（进口）

数量: 3

金额：414000元

产品参数：

1.核素名称:铱-192

2.现场装源活度不低于: 3.7E+11Bq (±10%)

3.γ射线的平均能量为: 360KeV

4.放射源的半衰期约为: 73.8 天

5.原装进口，与医科达后装治疗机匹配使用

6.投标单位提供退役源回收运输服务

7.投标单位提供新源运输服务

8.投标单位提供货物到达中国海关后清关、提货服务

9.投标单位提供生态环境部，商务部的各项服务办理及新旧放射源的更换

10如现场装源活度低于3.3E+11Bq（9Ci），根据交接活度，每3.7E+9Bq(0.1Ci)赔偿合同总金额的1%。