- 货物采购项目要求

项 目 名 称：灭火器、破窗器、消防手电、消防应急箱

- 备 案 文 号：项目流水号[2023]11693号

- 文 件 编 号：FS2023099

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2023年6月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 灭火器、破窗器、消防手电、消防应急箱 |
| 3 | 采购范围 | 灭火器、破窗器、消防手电、消防应急箱 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定； 2、供应商必须具备独立法人资格； 3、投标人营业执照上的经营范围必须包括消防技术服务、消防器材销售； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 竞争性谈判 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表与最终报价表。 2.投标供应商首轮报价以及最终报价均以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明货物品牌、型号、生产企业、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2023年6月12日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院招标采购中心（科教楼三楼） |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商所提供货物详细产品介绍参数。 4. 售后服务 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基灭火器 | 2L | 150个 | 65.00 | 9,750.00 | 7日 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 2 | 干粉灭火器 | 4Kg | 20个 | 70.00 | 1,400.00 | 7日 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 2L | 96个 | 110.00 | 10,560.00 | 7日 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 4 | 破窗器 | 一秒破窗、有防刮伤设计 | 200个 | 30.00 | 6,000.00 | 7日 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 5 | 消防手电 | 功能包括：报警器、割绳刀、侧光灯、钨钢锤、强吸铁、强光手电、爆闪灯、直充充电口。 | 100个 | 120.00 | 12,000.00 | 7日 | 质保期自验收合格之日起3年 |
| 6 | 消防应急箱 | 包括：消防手电1个，防烟面罩2个，水基灭火器1个，灭火毯1个，逃生工具1套（逃生绳、防滑手套、安全腰带、缓降器、安全钩）。 | 50个 | 297.00 | 14,850.00 | 7日 | 质保期自验收合格之日起3年 |

1、报价要求：报价必须包含本采购项目货物的供货、运输费、放置（放置在采购人指定地点）及售后服务、税金等一切费用。

2、交货期：合同签订后7日内供货。

3、质保期：自验收合格之日起3年，质保期内因产品质量问题无法正常使用，中标人免费进行维修或更换配件。

4、所有采购的货物必须提供合格证和检验报告，所有采购的货物生产日期必须为近期产品，中标方免费负责货物的供货、运输及放置（放置在采购人指定地点）。

5、售后服务

质保期内货物出现故障或问题，中标方须在2小时内相应，24小时内到达现场处理，所产生的费用由乙方承担。

6、新购货物运行1个月后由保卫处组织相关单位现场联合验收。

7、付款方式：签订合同后，货物验收合格后采购人向中标人支付采购金额90%的款项，余10%在质保期3年后付清。

8、谈判会当日提供所投货物详细产品介绍参数。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 报价表

首轮报价

项目名称：

| 货物名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

最终轮报价表单独填写，在规定时间内单独递交。

供应商（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

三、报价表

最终报价

项目名称：

| 货物名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

3.最终报价为现场报价，请携带公章或空表上加盖公章，不需要装订到投标文件里。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

- 年    月     日