- 服务采购项目要求

- 项目名称：超声无纺布封口机与多功能分装机采购

- 备案文号：项目流水号[2024]08678号

- 文件编号：FS2024021

- 采购人：内蒙古自治区人民医院

- 2024年5月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 超声无纺布封口机与多功能分装机采购 |
| 3 | 采购范围 | 超声无纺布封口机与多功能分装机采购 |
| 4 | 供应商 资格要求 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定。 （二）供应商必须具备独立法人资格。 |
| 5 | 报价相关要求 | 询价 1.投标供应商需在会议当日递交最终报价表。 2.报价需要列明货物品牌、型号、生产企业、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 3.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商报价即视为响应全部项目要求。 4.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2024年5月21日上午9：30（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院招标采购中心（科教楼三楼） |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商所提供货物详细产品介绍参数。 4. 售后服务 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

（一）设备参数要求：

一、设备名称：超声无纺布封口机

二、数量：1台

三、预算：0.8万元

四、用途：用于中蒙药药浴包装的封口等。

五、技术规格与要求

1、采用模拟脉冲高频振荡形式，能随时观察功率和频率变化，无需加热；

2、一次成型无毛边，无散口，熔接宽度可控，无缝缝合，可用于无纺布过滤袋的封口，满足医院科室生产需求。

3、产品合格率大于等于95%。

4、切割精度小于等于1mm。

*5、边缘光滑、密封效果好、浸泡沸水30min不开裂。

6、功率速度可调，可实时监控电源状态，过流和短路保护。

7、电压220V/5A，功率1500-2500W，三挡可调，尺寸长度小于等于1200cm，宽度小于等于65cm。

六、配置与附件

1.配滚动胶轴，模具，滑轮升降气缸，电源主体数字电源。

2.标准配置。

一、设备名称：多功能分装机

二、数量：2台

三、预算：0.2万元

四、用途：用于中蒙药药浴包装的分装等。

五、技术规格与要求

1、分装范围：5-60g。

2、误差范围：±0.5%。

3、分装速度：10-15包/分钟。

4、可自动称重、自动下料、定量分装。

5、一人可独立完成操作。

6、具备多功能操作面板。

7、具备超重自动报警功能。

8、具备智能调速功能。

9、具备误差自动修正功能。

六、配置与附件

1.配震动下料、红外感应下料、可视窗口。

2.标准配置。

（二）其他要求：

一、付款方式：合同签订甲方收到设备，验收且运行合格，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付合同总金额的50%货款；设备验收且运行合格6个月，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付合同总金额的40%货款；质保期结束后甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内付清剩余10%货款。

二、质保期：2年。

三、服务期限及售后服务等

1、售后服务：服务期内，如发现故障，在接到甲方通知2小时内响应，24小时内乙方指派的专业技术人员、服务人员必须到达甲方现场解决问题，对产品出现的较大问题，乙方解决时间不超过3天，不得影响甲方的正常使用，乙方免收一切费用。

3、服务地点：采购人指定地点。

四、交货期：合同签订后20日内交货。

- 五、报价要求：报价必须包含本采购项目的实施及售后服务等一切费用。

## 六、*号参数条款必须满足要求，不满足此参数为无效投标。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、报价表

项目名称：

| 货物名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期限 | 质保期 | 是否完全响应参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日