- 货物采购项目要求

项 目 名 称：可燃气体浓度检测报警装置探头采购

- 备 案 文 号： 项目流水号[2024]09409号

- 文 件 编 号：FS2024024

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2024年5月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 可燃气体浓度检测报警装置探头 |
| 3 | 采购范围 | 可燃气体浓度检测报警装置探头 |
| 4 | 供应商 资格要求 | - 具有气体报警自动化系统工程资质：气体检测与检测设备方面的技术服务资质。 - 安装产品2023年在呼和浩特市公用事业管理局有备案。 - 防爆电器设备安装，修理资格证书。 |
| 5 | 报价相关要求 | 竞争性谈判 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表与最终报价表。 2.投标供应商首轮报价以及最终报价均以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明货物品牌、型号、生产企业、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2024年5月20日 上午8:30（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商所提供货物详细产品介绍参数。 4. 售后服务 |

- 第一章 采购内容与技术服务相关要求

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌型号及参数要求 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 预算总价（元） | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 可燃气体浓度检测报警装置探头采购 | - 1、拆卸现有探头，安装新探头；保证燃气报警系统正常运行、报警。与排风扇、燃气切断阀联动； - 2、符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146-2011要求。 | - 26个 | - 1，665.00 | - 43,290.00 | - 质保期自验收合格之日起3年 |

- 1、报价要求：报价必须包含本采购项目旧探头拆除、新探头的供货、安装（含安装所需辅料及人工费）、运输费、售后服务、税金等一切费用。

- 2、交货期：合同签订后一周内供货并全部安装完成。

3、质保期：本次采购货物自验收合格之日起3年。质保期内因产品质量问题无法正常使用，中标人免费进行维修或更换。

- 4、付款方式：签订合同后，待中标人将货物送到采购人指定地点并安装完毕验收合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向中标人支付100%货款。

- 5、谈判会当日提供所投货物详细产品介绍参数。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 报价表

项目名称：

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌型号 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 质保期 | - 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

最终轮报价表单独填写，在规定时间内单独递交。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

三、产品参数介绍